И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению жидкости для стеклоиономерных цементов

# НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость предназначена для замешивания порошка стеклоиономерных цементов «Стомафил», «Стомасил, «Стомалайн».

## СВОЙСТВА

Жидкость представляет собой 40% водный раствор полиакриловой кислоты.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание порошка и жидкости производят согласно инструкции по применению соответствующего материала («Стомафил», «Стомасил», «Стомалайн»). Жидкость пригодна для любого из указанных материалов.

Внимание:

- Жидкость используется только в комплекте с порошком и самостоятельного применения не имеет.

- Жидкость не пригодна для замешивания цементов «Стомакрон», «Стомалит».

# ХРАНЕНИЕ

Жидкость для стеклоиономерных цементов хранить в сухом месте при температуре от 0 до +20оС. Флакон с жидкостью должен храниться плотно закрытым.

Гарантийный срок сохраняемости – 1 год с даты изготовления при соблюдении условий хранения.